厦门南洋职业学院

2024年1月消防应急疏散演练预案

为做好消防安全工作，大力推行消防安全“四个能力”建设，积极推进消防工作社会化进程，切实提高师生员工消防安全意识和应急处置能力，增强校园抗御火灾的能力，学校安全稳定工作领导小组决定2024年1月8日开展消防应急演练活动。具演练预案如下：

一、指挥部成员

总 指 挥：鲁晓芹

现场指挥：王慧军

成    员：吴香珍、王  勇、李惠强、邹少琴、吕友义

林伟杰、吴小雅、陈龙木、王五虎、吴艺强

陈岳声、项义芳

二、演练科目

1．报警

2．扑灭初期火灾

3．疏散逃生

4．抢救、救援

5．救护

6．设备联动

7．灭火器灭火及水带连接灭火

三、演练时间及地点

演练时间：2024年1月8日15：00时至16:00分

演练地点：9、10号楼及田径运动场

四、主要人员分工

1.王慧军为火灾现场临时总指挥，负责演练现场灭火指挥，并将情况及时向总指挥报告。

2.灭火行动组组长：许华刚；组员：张秋平、康建发

2.1.主要任务：

接警后，灭火组迅速携带对讲机、着全套消防服、灭火器和救援器材赶到现场及时控制火势发展，一分钟内形成第一灭火力量扑救火灾，针对不同起火物质，采取有效的灭火方法，隔离火灾项目，防止火势进一步扩大。抢救贵重物资并转移易燃、易爆危险品，做好防毒，防爆炸准备，及时排除险情 。并向总指挥报告火势及现场情况。演练完毕后，对使用的消防设施、灭火器材进行检查，并恢复到原状。

2.2.工作要求：

保证自身安全，力争把火灾消灭在初期阶段，尽最大努力避免人员伤亡、减少财产损失。

2.3.灭火组装备：对讲机1部、应急照明头灯1盏、干粉灭火器3具、消防斧1把、水带2条、水枪1支、安全绳1根、消防服4套。

3.物资抢救组组长：林辉城；组员：许未来、饶勇华

3.1.主要任务：负责营救被困人员、抢救物资把损失减到最小。

3.2.工作要求：先协助疏散组救人,然后对整个火灾现场内易燃,易爆的物品进行转移,做好防毒,防爆炸准备,及时排除险情。

3.3.抢救组装备：对讲机1部、应急照明头灯2盏,毛巾4条,矿泉水4瓶。

4.疏散引导组组长:各二级学院党总支书记；组员：各二级学院所有辅导员老师

4.1.主要任务：接到火情通知后做战前动员，对着火楼栋被困人员通过安全通道进行有序疏散到安全位置。（集合地点为：田径运动场由北往南的顺序，分别为人文社科学院→教育学院→外国语旅游、医学院→航空机电、信息工程学院→经济管理学院→艺术设计、电影学院→建筑工程学院、海外学院）

应急预案启动后, 按照“救人第一、疏散优先”的原则,疏散组成员应快速赶到自己负责的位置负责引导人员向安全区疏散，护送行为不便者撤离险境，检查是否有人留在火灾影响区域；安置好从着火层疏散出来的人员，并安抚稳定其情绪。

4.2.工作要求：先从着火部位开始，由内到外，由上到下逐步疏散。并安抚人员，使其不到处乱跑,利用毛巾捂住口鼻从预定消防通道撤离。疏散完毕后,清点人数并报总指挥。

4.3.每个疏散组（二级学院）准备好以下装备（建议但不局限于）：应急灯、喊话器、疏散引导棒、口哨、反光背心、毛巾、矿泉水。

5.设备保障组:组长1人,组员3人

组长:吴健琼

组员:陈再兴、许艳宗、罗剑武

5.1.主要任务：迅速赶往着火楼栋、水泵房以及电源控制室、检查消防栓水泵、喷淋泵等相关设备的运行情况，切断非消防电源,向总指挥报告现场设备情况。

5.2.工作要求:在3分钟内到达各岗位、熟悉配电房、消防水泵房操作、适时启动消防泵和喷淋泵，对消防水管网加压供水，掌握各种设备操作流程。

5.3.设备保障组装备：消防扳手1把、电动工具1套、对讲机1部。

6.警戒组组长：蔡江南；组员：保安3名

6.1.主要任务：当接到火警指令后，应立即封锁相关出入口，劝解无关人员暂时不要进入警戒范围，由组长带领组员,负责重点部位的安全警戒工作, 负责稳定已撤离人员的情绪，一定要做好相关人员的解释和慰抚工作，预防受惊吓人员自残和轻生。安放抢救下来的重要物资，安排人员维护好火场外秩序，疏通道路，保证灭火救援工作顺利进行，以预防其它事故发生。火灾扑灭后，保护现场。

6.2.工作要求：熟悉校园室外消防管网取水点位置，引导消防车辆和救护车辆进入现场,掌握解释技巧，严防无关人员进入，防止其他（如：趁火打劫等）安全事件出现。负责进出口人员控制，除灭火、救援人员外，其他人员只出不进。

6.3.警戒组装备：警戒带、反光背心若干、对讲机1部。

7.医疗救护组组长：康金堆；组员：护士2名

7.1.工作职责：掌握基本的救护包扎方法，带上相关的救护药品对抢救出来的伤员进行简单包扎处理，对重症伤员进行护送至120救护车。

7.2.救护装备：医药箱1个、担架1副。

8.后勤保障组组长：王勇

8.1.工作职责：负责联系,对伤员及应急队人员提供药品、物资、食品等后勤保障工作。将现场情况与相关职能部门（公安、消防、教育主管、媒体等）进行对接。

8.2.后勤装备：药品、应急物资。

9.通讯联络及新闻报道组组长：李惠强；组员：经静娇、熊龙锋

9.1.工作职责：确认火情后立即拨打“119”向消防部门报警，应讲清起火单位、详细地址、起火部位、燃烧物质、有无被困人员、有无爆炸物品、火势情况、报警人姓名、电话号码等并说明附近有无明显标志，然后安排专人到路口迎接消防车辆。同时将现场情况汇报给相关领导，并将命令传达到各应急小组。保持火场总指挥与消防部门及各行动组之间的联系，做到上传下达，确保信息畅通。做好信息收集、演练现场图片及视频拍摄，做好后续新闻报道工作。

9.2.通讯组装备：相机、手机。

10.清洁组：救灾结束后，组织全体保洁员参加清理现场的工作。用垃圾车清运“火灾”遗留残物，打扫地面。清理地面积水，检查户外周围，如有残留物一并清运。

五、演练流程

1.消防主机报警10号楼消防通道报火警，并通知巡逻岗现场查看确认；

2.巡逻队员查看后发现起火,可能因烟头未灭引起火灾，火势较大，着火层有人员被困及重要物资，回复监控中心及保卫科领导请求支援，并立即对现场人员进行疏散；

3.保卫科立即上报安全稳定工作领导小组办公室主任，通知控制室启动消防火灾应急预案由监控中心上报学校各级领导；

4.总务科按应急预案对发生火灾项目断电，及时与总指挥汇报情况。

5.总指挥通知各小组将对讲机统一到应急频道，带齐装备迅速赶到火灾现场集结待命；

6.通知各岗位严格控制进出人员、物品、车辆，严格对物品进行管控并保证消防通道的畅通；

7.各应急小组队员在3分钟内赶到火灾现场集结待命；

8.消防控制室启用消防广播向全校人员发出火警信号并提醒不要惊慌，随现场疏散员指引方向有序疏散到安全位置；

9.消防控制室立即将消防主机手动打到自动，（演练过程中只需控制室人员做模拟汇报，不做实际操作）；

10.到场其他部门人员及应急分队各小组按职责进行，展开抢险救援。

六、现场实战演示

1.现场指挥员召集各部门所有参加人员到指定地点集合。由保卫人员先给大家讲解一些基本的防火常识及火场逃生技巧、水带的连接及灭火器的具体操作用法。

2.待大家初步了解掌握之后，现场人员进行实操灭火器灭火。

七、演练总结

1.各小组组长负责清点人员、装备。

2.现场指挥员负责统计人员到位情况、应急工具携带使用情况、物品损失情况，并做好记录。并对本次演练做总结。

八、注意事项

1.各学院和职能部门负责人应高度重视这次演练活动,演练前组织召开会议，传达上级和学校有关演练通知精神,组织好干部分工，明确安全责任，熟悉学校的应急演练方案，提出具体要求。

2.学工处要根据预案精神,制订并下发消防应急演练教育提纲。各学院和辅导员要根据教育提纲要求,规范地对班级学生进行消防应急疏散演练主题教育，熟悉演练预案，增强大家的安全意识，动员师生积极参与和配合演练,搞好教育登记。该项工作务必在1月8日上午下班前完成。

3.注重演练安全。各学院辅导员在搞好消防应急演练教育基础上，切实做好关于演练的各项分工和负责，强调下楼梯时不要拥堵、拥挤、推搡等安全注意事项和要求,确保演练的安全顺利与成效。

4.后勤保卫处要做好应急演练的各项物资准备，1月7日下班前完成准备工作。

5.保卫部门要做好演练期间校园及周边各项安全保卫工作，防止出现其它安全问题,提前向市教育局安全保卫处、消防部门和属地派出所汇报情况,演练结束后按要求收集情况,及时上报。

6.所有岗位必须保持对讲机及通讯畅通，并保证对讲机用语简短明了，不得长时间占用频道；应急抢险中对讲机除出警信息及紧急情况外，其他信息暂缓传递。

7.所有到达现场的部门负责人必须带上手机和对讲机，便于和各级人员进行有效的通讯联系、确保相关信息及时有效传递。

厦门南洋职业学院

2024年1月5日